## 実験時入力項目
施設概要
機種名
メーカー
バージョン
実験日
施設名
実験実施者
NECRphantom算出に関するパラメータ
バックグランド領域の容量（ml）
システム散乱フラクション
システム散乱フラクションの引用文献
ファントム断面積（cm2）
断面内検出器間距離(cm)
偶発同時計数補正法に依存する係数(k)
作成ファントム概要
BG放射能測定時刻
放射能量（MBq）
放射能濃度(kBq/ml) | #DIV/0!
バックグランド領域の放射能濃度 (kBq/ml) | データ収集開始時間 | 備考
#DIV/0! |  | 投与量370MBq換算（E)
#DIV/0! |  | 投与量185MBq換算（Eより1半減期後）
FDGの半減期 | 1:50
※黄色のセルを全て入力すること。
Note on B24: 放射能濃度は収集開始時刻とBG放射能測定時刻および放射能量を入力すると、自動で算出される。 収集開始時間の決定に利用すること。
Note on C3: 機種名を入力する。 例）Aquiduo
Note on C4: 装置の製造メーカーを入力 例）東芝メディカルシステムズ株式会社
Note on C5: 機種により、複数のバージョンがあるので、具体的な型番等を入力する。
Note on C6: 例）平成20年1月1日
Note on C7: 例）日本核医学病院
Note on C8: 例）核医学 太郎
Note on C11: IECボディファントムのバックグランド領域の容量（肺インサートの容量は含まない）を入力する。
Note on C12: 散乱フラクションが36%であれば、ここには0.36と入力してください。 散乱フラクションの値は文献値もしくは実測値を入力すること。 文献による値を引用した場合は、併せて引用文献も記録すること。
Note on C13: 論文名、著者、雑誌名、発刊年月日、ページを記載する。
Note on C14: ファントム断面積はCT画像もしくは設計図を元に算出すること。不可能な場合は、ファントム製造・販売メーカーに問合せする。
Note on C15: 断面内FOVの直径は対抗する検出器間距離と等価。
Note on C16: 遅延同時計数による実測の場合は1、その他の場合は0と入力する。
Note on C19: バックグランド領域に封入する放射能の測定時刻を入力する。手順書におけるDである。 例）15:00
Note on C20: 上に入力した測定時刻における放射能量を入力する。手順書におけるC（MBq）である。 例）100
Note on C21: 測定時刻における放射能濃度が自動計算される。
Note on C24: 手順書におけるE時点の時刻である。
Note on C25: 1半減期後の収集開始時間が自動計算される。手順書におけるF時点の時刻を入力する。

## NEC算出
投与量370MBq
frame | Prompt (count) | Random (count) | image1 | image2 | image3 | image4 | image5 | image6 | image7 | image8 | image9 | image10 | image11 | image12 | image13 | image14 | image15 | image16 | image17 | image18 | image19 | image20 | image21 | image22 | image23 | image24 | image25 | image26 | image27 | image28 | image29 | image30
1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Acquisiton duration(min) |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10
Total Prompt (kcount) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Random (kcount) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NECphantom (Mcount) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
投与量185MBq
frame | Prompt (count) | Random (count) | image1 | image2 | image3 | image4 | image5 | image6 | image7 | image8 | image9 | image10 | image11 | image12 | image13 | image14 | image15 | image16 | image17 | image18 | image19 | image20 | image21 | image22 | image23 | image24 | image25 | image26 | image27 | image28 | image29 | image30
1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Acquisiton duration(min) |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10
Total Prompt (kcount) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Random (kcount) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NECphantom (Mcount) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
※黄色のセルを全て入力すること。

## ％コントラスト QH,10mm
投与量370MBq
Image No |  | image1 | image2 | image3 | image4 | image5 | image6 | image7 | image8 | image9 | image10 | image11 | image12 | image13 | image14 | image15 | image16 | image17 | image18 | image19 | image20 | image21 | image22 | image23 | image24 | image25 | image26 | image27 | image28 | image29 | image30
Acquisition Duration (min) |  | image1: 1; image4: 2; image7: 3; image10: 4; image13: 5; image16: 6; image19: 7; image22: 8; image25: 9; image28: 10
10mmホット球の平均ROI値（CH,10mm）
BGの平均ROI値 (CB,10mm) | ROI 1
ROI 2
ROI 3
ROI 4
ROI 5
ROI 6
ROI 7
ROI 8
ROI 9
ROI 10
ROI 11
ROI 12
QH,10mm |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
投与量185MBq
Image No |  | image1 | image2 | image3 | image4 | image5 | image6 | image7 | image8 | image9 | image10 | image11 | image12 | image13 | image14 | image15 | image16 | image17 | image18 | image19 | image20 | image21 | image22 | image23 | image24 | image25 | image26 | image27 | image28 | image29 | image30
Acquisition Duration (min) |  | image1: 1; image4: 2; image7: 3; image10: 4; image13: 5; image16: 6; image19: 7; image22: 8; image25: 9; image28: 10
10mmホット球の平均ROI値（CH,10mm）
BGの平均ROI値 (CB,10mm) | ROI 1
ROI 2
ROI 3
ROI 4
ROI 5
ROI 6
ROI 7
ROI 8
ROI 9
ROI 10
ROI 11
ROI 12
QH,10mm |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
※黄色のセルを全て入力すること。

## ％バックグランド変動性 N10mm
投与量370MBq
image No | image2 |  |  |  |  | image5 |  |  |  |  | image8 |  |  |  |  | image11 |  |  |  |  | image14 |  |  |  |  | image17 |  |  |  |  | image20 |  |  |  |  | image23 |  |  |  |  | image26 |  |  |  |  | image29
Acquisition Duration（min) | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
slice | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2
ROI 1
ROI 2
ROI 3
ROI 4
ROI 5
ROI 6
ROI 7
ROI 8
ROI 9
ROI 10
ROI 11
ROI 12
N10mm | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
投与量185MBq
image No | image2 |  |  |  |  | image5 |  |  |  |  | image8 |  |  |  |  | image11 |  |  |  |  | image14 |  |  |  |  | image17 |  |  |  |  | image20 |  |  |  |  | image23 |  |  |  |  | image26 |  |  |  |  | image29
Acquisition Duration（min) | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
slice | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2 | -2 | -1 | center | +1 | +2
ROI 1
ROI 2
ROI 3
ROI 4
ROI 5
ROI 6
ROI 7
ROI 8
ROI 9
ROI 10
ROI 11
ROI 12
N10mm | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
※黄色のセルを全て入力すること。

## 第一実験サマリー
施設名 | 0
実施日 | 0
機種名 | 0
Parameter | Activity Concentration=5.30kBq/ml
Acquisition duration
| 1min | 2min | 3min | 4min | 5min | 6min | 7min | 8min | 9min | 10min
NECRphantom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
%QH,10mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N10mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Parameter | Acquisition duration 1min: Activity Concentration=2.65kBq/ml
Acquisition duration
| 1min | 2min | 3min | 4min | 5min | 6min | 7min | 8min | 9min | 10min
NECRphantom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
%QH,10mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
N10mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!