## 第二実験概要
施設概要
機種名
メーカー
バージョン
実験日
施設名
実験実施者
NECRphantom算出に関するパラメータ
バックグランド領域の容量（ml）
システム散乱フラクション
システム散乱フラクションの引用文献
ファントム断面積（cm2）
断面内検出器間距離(cm)
偶発同時計数補正法に依存する係数(k)
作成ファントム概要
BG放射能測定時刻
放射能量（MBq）
放射能濃度(kBq/ml) | #DIV/0!
バックグランド領域の放射能濃度 (kBq/ml) | データ収集開始時間 | 備考
#DIV/0! |  | 臨床計数統計量における画質評価
#DIV/0! |  | RC算出
FDGの半減期 | 1:50
※黄色のセルを全て入力すること。
Note on B24: 放射能濃度は収集開始時刻とBG放射能測定時刻および放射能量を入力すると、自動で算出される。 収集開始時間の決定に利用すること。
Note on B25: 放射能濃度は収集開始時刻とBG放射能測定時刻および放射能量を入力すると、自動で算出される。 収集開始時間の決定に利用すること。
Note on C3: 機種名を入力する。 例）Aquiduo
Note on C4: 装置の製造メーカーを入力 例）東芝メディカルシステムズ株式会社
Note on C5: 機種により、複数のバージョンがあるので、具体的な型番等を入力する。
Note on C6: 例）平成20年1月1日
Note on C7: 例）日本核医学病院
Note on C8: 例）核医学 太郎
Note on C11: IECボディファントムのバックグランド領域の容量（肺インサートの容量は含まない）を入力する。
Note on C12: 散乱フラクションが36%であれば、ここには0.36と入力してください。 散乱フラクションの値は文献値もしくは実測値を入力すること。 文献による値を引用した場合は、併せて引用文献も記録すること。
Note on C13: 論文名、著者、雑誌名、発刊年月日、ページを記載する。
Note on C14: ファントム断面積はCT画像もしくは設計図を元に算出すること。不可能な場合は、ファントム製造・販売メーカーに問合せする。
Note on C15: 断面内FOVの直径は対抗する検出器間距離と等価。
Note on C16: 遅延同時計数による実測の場合は1、その他の場合は0と入力する。
Note on C19: バックグランド領域に封入する放射能の測定時刻を入力する。手順書におけるDである。 例）15:00
Note on C20: 上に入力した測定時刻における放射能量を入力する。手順書におけるC（MBq）である。 例）100
Note on C21: 測定時刻における放射能濃度が自動計算される。

## 臨床計数統計量における画質評価
施設名 | 0
実施日 | 0
機種名 | 0
Data acquisition summary
Acquisition duration(min）
Phantom BG activity (kBq/ml) | #DIV/0!
Prompt（count）
Random（count)
NECR （Mcount) | #DIV/0!
Image analysis result
10mmホット球の平均ROI値（CH,10mm）
slice |  | -2 | -1 | center | +1 | +2
BGの平均ROI値 (CB,10mm) | ROI 1
ROI 2
ROI 3
ROI 4
ROI 5
ROI 6
ROI 7
ROI 8
ROI 9
ROI 10
ROI 11
ROI 12
バックグランド変動性（N10mm） |  | #DIV/0!
％コントラスト（%QH,10mm） |  | #DIV/0!
※黄色のセルを全て入力すること。

## RC
施設名 | 0
実施日 | 0
機種名 | 0
Data acquisition summary
Acquisition duration(min） | 30
Phantom BG activity (kBq/ml) | #DIV/0!
Prompt（count）
Random（count)
NECR （Mcount) | #DIV/0!
Image analysis result
Sphere diameter (mm) | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 37
Max count of ROI
Recovery coefficient (max) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
※黄色のセルを全て入力すること。